Приложение №2 к информационно карте

документации запроса предложений в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Требования к качеству и безопасности товара, к функциональным характеристикам и иные требования.

- 1.1. Поставщик обеспечивает качество, безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, наличие сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами.

1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», принятому решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 (ТР ТС 013/2011), а также:

- - для бензина: ГОСТ 32513-2013 «Межгосударственный стандарт. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» и(или)  ;

- - для дизельного топлива: ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» и(или) ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

- 1.3. Качество Товара подтверждается копией документа о качестве (паспорт продукции, оформленный в соответствии с п.4.13 ст. 4 Технического регламента ТС 013/2011) на каждую партию топлива, выданного при приемке товара на основании испытания объединенной пробы, в котором указаны нормативные значения и фактические результаты испытаний топлива, и декларацией о соответствии топлива Техническому регламенту (ст.6 Решения Таможенного союза от 18 октября 2011 № 826 (ТР ТС 013/2011).

- 1.4. Сохранение качества нефтепродуктов на автозаправочных станциях (далее – АЗС) обеспечивают за счет проведения не реже 1 раза в месяц, а также немедленно в случае поступившей жалобы на качество отпускаемых нефтепродуктов, лабораторных испытаний реализуемого нефтепродукта в объеме контрольного анализа (п. 6.25. приказа Минэнерго РФ от 19.06.2003 №231).

- 1.5. Поставщик обязан по требованию заказчика представить заверенную собственником АЗС  или лицом, эксплуатирующим АЗС, либо уполномоченным им лицом копию документа о качестве (паспорт), в том числе с указанием наименования нефтебазы и фактического адреса, с которой произведена отгрузка топлива непосредственно на автозаправочную станцию, где осуществляется реализация топлива по документу о качестве (паспорту), а также размера паспортизированной партии топлива и даты отгрузки.

- 1.6. Заказчик может провести экспертизу поставленного Товара своими силами или путем привлечения независимого эксперта, экспертной организации.

- 1.7. Подтверждением ненадлежащего качества Товара служит Акт экспертизы независимой экспертной организации. Экспертная организация проводит отбор проб нефтепродуктов на АЗС, которая произвела отпуск нефтепродуктов Заказчику, а также отбор проб из топливного бака автотранспортного средства, по правилам ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».

Поставка ненадлежащего качества Товара не освобождает Поставщика от обязательств по настоящему Контракту.

- 1.8. В случае подтверждения экспертной организацией факта отпуска на АЗС некачественного Товара Заказчику, а также факта повреждения транспортного средства Заказчика, по причине заправки транспортного средства некачественными нефтепродуктами на данной АЗС, Поставщик возмещает Заказчику причиненный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы (в том числе лабораторных исследований).

- 1.8. Поставщик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им товаров, а также за предоставление товаров, обремененных правами третьих лиц.

1.9. Срок предоставления гарантии качества товара –  в течение срока действия договора.

1.10. Объем предоставления гарантии качества товара 100%.

2. Наименование и технические характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара, марка | Требования, установленные к техническим характеристикам товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильный бензин АИ-92 | Экологический класс – не ниже 5К |
| 2 | Автомобильный бензин АИ-95 |  |
| 3 | Дизельное топливо |  |

3. Место поставки товара: АЗС, расположенные в: г. Владимире и в районных городах Владимирской области (г. Суздаль, г. Киржач, г. Покров, г. Петушки, г. Судогда, г. Муром, г. Ковров, г. Вязники, г. Гороховец).

4. Ориентировочный объем поставляемого товара:

Автомобильный бензин АИ-92: 18 000 л.

Автомобильный бензин АИ-95: 4 000 л.

Дизельное топливо: 6 500 л.

5. Срок поставки товара: с момент заключения договора по 28 февраля 2023 года.

Указанный объем является ориентировочным, фактический объем поставляемого товара определяется исходя из потребностей Заказчика и вида используемой техники в конкретный период времени (месяц).

Общий объем товара, необходимого к поставке, будет определяться в зависимости от изменения цен на поставляемый товар на рынке товаров, но на сумму, не превышающую максимальную цену договора, заключенного по итогам проведения процедуры закупки.