**Инструкция для заявителей.**

**Процесс технологического присоединения к сетям.**

1 ШАГ – ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Подать заявку на ТП можно самостоятельно или с помощью своего представителя по доверенности:

* в офисе АО "Электросетевая компания" по адресу:

 [г.Покров ул. Октябрьская, д. 83;](https://kesr33.ru/kontakty/)

г. Владимир, ул. Разина, д.21, оф. 410

* в «[Личном кабинете](https://kesr.thecabinet.io/register/?type=1618&category=2250)» потребителя.

Образцы заявок можно получить:

* в офисе АО «Электросетевая компания» по адресу [г.Покров ул. Октябрьская, д. 83;](https://kesr33.ru/kontakty/)

г. Владимир, ул. Разина, д.21, оф. 410

* в разделе сайта «ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ»;

К заявке необходимо приложить документы:

* план расположения ЭПУ (можно начерченный от руки), которое необходимо присоединить, с привязкой к ориентирам;
* однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к сетям энергокомпании, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше;
* копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и /или земельный участок, на котором расположены/будут располагаться объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на ЭПУ;
* доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего заявку в сетевую компанию;
* перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;
* для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
* копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин;
* Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя (для физических лиц)
* копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом либо согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения (для ЭПУ, расположенного в нежилом помещении многоквартирного дома).

2 ШАГ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ТП
Сетевая организация направляет Заявителю заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (ТУ). Договор содержит перечень мероприятий по технологическому присоединению, сроки и обязательства сторон по их реализации, размер платы, а также положение об ответственности сторон за невыполнение своих обязательств.

* Срок направления договора ТП : в течение 20 рабочих дней с даты подачи заявки на ТП
* Размер платы за техприсоединение определяется в соответствии с решением уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

3 ШАГ – ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Сетевая компания выполняет работы до границ земельного участка Заявителя, где расположены его ЭПУ. Заявитель выполняет мероприятия в границах своего земельного участка, на котором расположены ЭПУ.
Срок осуществления мероприятий  определяется в соответствии с п.16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей…», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.
О выполнении своей части работ технических условий заявитель должен уведомить сетевую организацию с приложением документов\*:

* в «[Личном кабинете](https://kesr.thecabinet.io/register/?type=1618&category=2250)» потребителя;

при очном визите в офис АО «Электросетевая компания» по адресу:

[г.Покров ул. Октябрьская, д. 83;](https://kesr33.ru/kontakty/)

г. Владимир, ул. Разина, д.21, оф. 410

 \*Если ЭПУ - вводное устройство до 1000 В, то к уведомлению прикладываются :

* копии сертификатов соответствия на электрооборудование;
* технические паспорта оборудования;
* копии разделов проектной документации (если в соответствии с законодательством РФ градостроительной деятельности требуется разработка проекта и ранее проектная документация не предоставлялась).

4 ШАГ – ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТУ
Специалисты сетевой компании согласовывают время проверки выполнения Технических условий и осмотра ЭПУ. Если при проверке выявляются несоответствия, сетевая организация предоставляет информацию об обнаруженных нарушениях и рекомендации по их устранению.
Если работы Заявителем проведены в соответствии с техническими условиями, ему выдаются:

* акт о выполнении ТУ;
* акт допуска в эксплуатацию прибора учета;
* акт об осуществлении технологического присоединения.

После получения от сетевой организации актов Заявитель должен подписать их и возвратить по 1 экземпляру в сетевую организацию:

* акт о выполнении ТУ;
* акт допуска в эксплуатацию прибора учета;
* акт об осуществлении технологического присоединения.

Сетевая организация осуществляет фактическую подачу электроэнергии на ЭПУ после заключения договора энергоснабжения.